Рекомендации для работы в асептических условиях

По возможности заказывайте небольшие флаконы.

Все   манипуляции с флаконами производите в ламинарном шкафу или другой среде, соответствующей ISO 5.

Перед началом работ всегда обрабатывайте рабочую поверхность.

Убедитесь, что ламинарный поток работает: проверьте, нет ли утечки в HEPA-фильтрах.

Убедитесь, что между флаконами и HEPA-фильтрами нет препятствий, нарушающих ламинарный поток.

Проводите микробиологический контроль помещений для обнаружения микроорганизмов, которые могут быть удалены из окружающей среды с помощью обработки.

Регулярно меняйте перчатки, дезинфицируйте их или используйте стерильные.

Всегда используйте новые, стерильные пипетки/иглы.

Держите флаконы закрытыми как можно дольше. После вскрытия и забора необходимого объема среды, немедленно закройте флакон.

После вскрытия храните флаконы в холодильнике.

Перед использованием инкубируйте только необходимый объем среды в чашке или пробирке, не инкубируйте полный флакон при 37°C каждый раз перед использованием.

Не используйте флаконы дольше 7 дней после вскрытия. Запишите дату вскрытия на флаконе.

При изменении цвета среды или появлении взвеси – не используйте.